**Описание**

Радиаторы 21 Compact – это компактные и эффективные отопительные устройства. В названии типа отражена конструкция радиаторов: цифра 2 означает две стальные отопительные панели, цифра 1 говорит о наличии одного конвектора. К типу Compact в классификации LEMAX относятся радиаторы с боковым подключением.

**Устройство двухрядных радиаторов**

Радиаторы типа 21 включают в себя следующие элементы:

* отопительные панели - 2 шт.;
* конвектор - 1 шт.;
* отверстия с внутренней резьбой G1/2"-B - 4 шт.;
* воздуховыпускная решетка - 1 шт.;
* декоративные боковые панели - 2 шт.

**Преимущества радиаторов 21 Compact.**

**Надежные материалы.** Стальные радиаторы типа 21 Compact изготовлены из качественной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. Теплоотдача моделей типа 21 увеличена за счет дополнительной поверхности конвектора, который улучшает циркуляцию воздуха в помещении. Для конвектора используется сталь толщиной 0,4 мм.

**Новые технологии.**Радиаторы производятся на итальянском автоматизированном оборудовании Leas. Подготовка поверхности и окраска проходят в несколько этапов с использованием материалов корпорации PPG.

**Боковое подключение.**Боковое подключение является наиболее универсальным, поскольку обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя и максимальный разогрев прибора.

**Технические характеристики радиаторов 21 Compact:**

* высота 300 мм, 500 мм;
* длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм;
* глубина 84 мм;
* мощность от 452 Вт до 5333 Вт;
* внутренняя резьба отверстий для присоединения к тепломагистралям – G1/2"-B;
* максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
* испытательное давление 1,35 МПа;
* максимальная температура теплоносителя 120°С.

**Комплектация**

В комплект поставки радиаторов типа 21 Compact входят:

* радиатор;
* кронштейн монтажный  (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
* комплект монтажный;
* упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
* паспорт.

Гарантия производителя на радиаторы типа 21 Compact – 10 лет.